## Test 1
Test 1
MG1 | [6 empty] | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  |  |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.18434 | 0.1157 | 1.7851 | 12842 |  |  | pg, kW | 0.30774 | 0.23873 | 1.8582 | 432 | pg, kW | 0.86481 | 0.41334 | 36.8378 | 22534 | pg, kW | 0.045597 | 0.011263 | 1.2321 | 9585 | pg, kW | 0.99757 | 0.27923 | 41.9468 | 20508 | pg, kW | 0.0070978 | 0.00069172 | 0.49309 | 12828 | pg, kW | 0.13754 | 0.062265 | 1.8876 | 15517
qg, kVAr | 0.70725 | 0.36892 | 10.8617 | 7008 |  |  | qg, kVAr | 0.75644 | 0.52161 | 4.5751 | 9594 | qg, kVAr | 0.35838 | 0.23046 | 2.9091 | 12848 | qg, kVAr | 0.37775 | 0.25021 | 5.2444 | 27221 | qg, kVAr | 0.14742 | 0.12397 | 0.76064 | 52 | qg, kVAr | 0.22123 | 0.13937 | 3.5857 | 9573 | qg, kVAr | 0.12042 | 0.096811 | 0.88757 | 12822
v, pu | 0.0010334 | 0.00052704 | 0.0056658 | 11833 |  |  | v, pu | 0.001067 | 0.00048143 | 0.0060019 | 33572 | v, pu | 0.0010097 | 0.0005567 | 0.0058216 | 28360 | v, pu | 0.0018593 | 0.001555 | 0.0071505 | 33572 | v, pu | 0.0011068 | 0.00054409 | 0.0065903 | 15 | v, pu | 0.0010993 | 0.00046392 | 0.0060752 | 33572 | v, pu | 0.0011099 | 0.00050713 | 0.0059774 | 33570
vang, deg | 2.2745e-06 | 1.7062e-06 | 1.2737e-05 | 4807 |  |  | vang, deg | 2.5622e-06 | 1.9583e-06 | 1.8621e-05 | 434 | vang, deg | 1.3672e-05 | 7.2045e-06 | 0.00029676 | 22534 | vang, deg | 2.4822e-06 | 1.9478e-06 | 2.0053e-05 | 13 | vang, deg | 1.4084e-05 | 4.5234e-06 | 0.00053563 | 20508 | vang, deg | 8.9046e-07 | 6.5515e-07 | 9.1684e-06 | 12828 | vang, deg | 2.0742e-06 | 1.6527e-06 | 1.4018e-05 | 2312
lmp, PHP/kWh | 0.010242 | 0.001959 | 0.43736 | 11831 |  |  | lmp, PHP/kWh | 0.008558 | 0.0021499 | 0.48552 | 15497 | lmp, PHP/kWh | 0.032297 | 0.0097257 | 0.38655 | 1604 | lmp, PHP/kWh | 0.00037433 | 0.00013668 | 0.0050668 | 9585 | lmp, PHP/kWh | 0.010488 | 0.002691 | 0.16237 | 20508 | lmp, PHP/kWh | 7.5075e-06 | 9.0724e-07 | 0.00017039 | 12828 | lmp, PHP/kWh | 0.03017 | 0.0010494 | 1.2714 | 20503
objective_val, PHP/h | 0.77513 | 0.5642 | 3.7188 | 12842 |  |  | objective_val, PHP/h | 0.9904 | 0.77695 | 3.048 | 17341 | objective_val, PHP/h | 3.1839 | 1.5872 | 52.0724 | 22534 | objective_val, PHP/h | 0.24683 | 0.0968 | 4.1526 | 9585 | objective_val, PHP/h | 3.6684 | 1.1727 | 57.026 | 24907 | objective_val, PHP/h | 0.0013941 | 9.4729e-05 | 0.046207 | 11877 | objective_val, PHP/h | 0.37894 | 0.20027 | 3.1805 | 15
Summary
RMSE | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
pg, kW | 0.18434 | 0.30774 | 0.86481 | 0.045597 | 0.99757 | 0.0070978 | 0.13754
qg, kVAr | 0.70725 | 0.75644 | 0.35838 | 0.37775 | 0.14742 | 0.22123 | 0.12042
v, pu | 0.0010334 | 0.001067 | 0.0010097 | 0.0018593 | 0.0011068 | 0.0010993 | 0.0011099
vang, deg | 2.2745e-06 | 2.5622e-06 | 1.3672e-05 | 2.4822e-06 | 1.4084e-05 | 8.9046e-07 | 2.0742e-06
lmp, PHP/kWh | 0.010242 | 0.008558 | 0.032297 | 0.00037433 | 0.010488 | 7.5075e-06 | 0.03017
objective_val, PHP/h | 0.77513 | 0.9904 | 3.1839 | 0.24683 | 3.6684 | 0.0013941 | 0.37894

## Test 2
Test 2a
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.18796 | 0.11836 | 1.7787 | 10 | pg, kW | 0.23762 | 0.16159 | 1.9994 | 12834 | pg, kW | 1.0711 | 0.51795 | 46.5407 | 22534 | pg, kW | 0.046164 | 0.010632 | 1.1795 | 9585 | pg, kW | 1.075 | 0.30656 | 45.9708 | 20508 | pg, kW | 0.0079265 | 0.00081194 | 0.54374 | 12828 | pg, kW | 0.12217 | 0.058883 | 1.9599 | 15517
qg, kVAr | 0.68882 | 0.35393 | 10.9573 | 7008 | qg, kVAr | 0.74952 | 0.51723 | 4.3513 | 9594 | qg, kVAr | 0.36384 | 0.23372 | 3.018 | 12848 | qg, kVAr | 0.38365 | 0.25261 | 5.2817 | 27221 | qg, kVAr | 0.1542 | 0.12938 | 2.2756 | 11879 | qg, kVAr | 0.23128 | 0.14529 | 5.9164 | 12842 | qg, kVAr | 0.10622 | 0.081315 | 1.6785 | 12842
v, pu | 0.0010115 | 0.00052037 | 0.0055048 | 28360 | v, pu | 0.001041 | 0.00047293 | 0.0059071 | 17388 | v, pu | 0.00099436 | 0.00056276 | 0.0056904 | 28364 | v, pu | 0.0018322 | 0.0015336 | 0.0070551 | 20794 | v, pu | 0.001083 | 0.00052772 | 0.0065413 | 14 | v, pu | 0.0010758 | 0.00044379 | 0.0058421 | 28360 | v, pu | 0.0010854 | 0.00049586 | 0.0058018 | 20796
vang, deg | 2.3513e-06 | 1.7552e-06 | 1.5608e-05 | 11876 | vang, deg | 2.2287e-06 | 1.6849e-06 | 2.5002e-05 | 12834 | vang, deg | 1.7289e-05 | 9.087e-06 | 0.00037245 | 22534 | vang, deg | 2.4528e-06 | 1.9186e-06 | 1.8513e-05 | 13 | vang, deg | 1.5275e-05 | 4.7454e-06 | 0.0005865 | 20508 | vang, deg | 9.671e-07 | 6.9152e-07 | 1.9054e-05 | 12842 | vang, deg | 1.8274e-06 | 1.408e-06 | 1.6709e-05 | 9
lmp, PHP/kWh | 0.010246 | 0.001969 | 0.43728 | 11831 | lmp, PHP/kWh | 0.0084962 | 0.0015155 | 0.49132 | 15497 | lmp, PHP/kWh | 0.034586 | 0.011013 | 0.42457 | 1604 | lmp, PHP/kWh | 0.0003739 | 0.00013238 | 0.0048506 | 9585 | lmp, PHP/kWh | 0.011453 | 0.0030407 | 0.17795 | 20508 | lmp, PHP/kWh | 8.3261e-06 | 1.0258e-06 | 0.00018787 | 12828 | lmp, PHP/kWh | 0.05645 | 0.002793 | 1.2724 | 27765
objective_val, PHP/h | 0.74703 | 0.5132 | 3.4236 | 10 | objective_val, PHP/h | 0.76921 | 0.53207 | 3.3814 | 12834 | objective_val, PHP/h | 3.9959 | 1.9753 | 66.2144 | 22534 | objective_val, PHP/h | 0.25048 | 0.098085 | 3.9625 | 9585 | objective_val, PHP/h | 3.9986 | 1.2795 | 61.7834 | 20508 | objective_val, PHP/h | 0.0012429 | 9.1974e-05 | 0.035051 | 11877 | objective_val, PHP/h | 0.30945 | 0.17539 | 3.0281 | 7
Test 2b
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.77986 | 0.18005 | 19.7816 | 12843 | pg, kW | 0.20581 | 0.06738 | 9.5873 | 12831 | pg, kW | 1.4837 | 0.7488 | 46.7368 | 1606 | pg, kW | 0.052657 | 0.010815 | 1.2213 | 11889 | pg, kW | 1.2892 | 0.39808 | 49.0287 | 20508 | pg, kW | 0.0098581 | 0.0010682 | 0.63689 | 12828 | pg, kW | 0.20046 | 0.078523 | 2.6337 | 213
qg, kVAr | 0.75082 | 0.34765 | 10.3008 | 7000 | qg, kVAr | 1.0591 | 0.53826 | 29.1231 | 11884 | qg, kVAr | 0.39526 | 0.25664 | 5.7986 | 11883 | qg, kVAr | 0.56629 | 0.28389 | 9.8756 | 12844 | qg, kVAr | 0.21602 | 0.14927 | 4.8361 | 11885 | qg, kVAr | 0.3184 | 0.17356 | 7.3623 | 12832 | qg, kVAr | 0.13615 | 0.086825 | 2.2944 | 12843
v, pu | 0.00096752 | 0.00051203 | 0.0054961 | 11883 | v, pu | 0.0010146 | 0.00047499 | 0.0067623 | 11874 | v, pu | 0.00094591 | 0.00056763 | 0.0054369 | 28364 | v, pu | 0.0017512 | 0.0014843 | 0.0067514 | 14 | v, pu | 0.0010178 | 0.00050138 | 0.0063934 | 14 | v, pu | 0.0010057 | 0.00040978 | 0.0060332 | 11883 | v, pu | 0.00099406 | 0.00046622 | 0.0053886 | 12842
vang, deg | 9.2652e-06 | 2.5707e-06 | 0.00024693 | 12843 | vang, deg | 3.5631e-06 | 1.8961e-06 | 0.00014956 | 11884 | vang, deg | 2.4514e-05 | 1.3304e-05 | 0.00037725 | 1606 | vang, deg | 3.1766e-06 | 1.9567e-06 | 4.6819e-05 | 12844 | vang, deg | 1.826e-05 | 5.798e-06 | 0.00062354 | 20508 | vang, deg | 1.517e-06 | 8.4743e-07 | 2.6181e-05 | 11883 | vang, deg | 2.4848e-06 | 1.3532e-06 | 2.5303e-05 | 10
lmp, PHP/kWh | 0.011456 | 0.0024124 | 0.43488 | 11831 | lmp, PHP/kWh | 0.0086076 | 0.00074588 | 0.50173 | 15497 | lmp, PHP/kWh | 0.038875 | 0.013838 | 0.43829 | 7074 | lmp, PHP/kWh | 0.00039965 | 0.00013213 | 0.0052851 | 11889 | lmp, PHP/kWh | 0.013762 | 0.0040204 | 0.18979 | 20508 | lmp, PHP/kWh | 1.0241e-05 | 1.2855e-06 | 0.00022002 | 12828 | lmp, PHP/kWh | 0.11102 | 0.010057 | 1.2767 | 4813
objective_val, PHP/h | 3.1144 | 0.6806 | 61.3933 | 12843 | objective_val, PHP/h | 0.6862 | 0.23861 | 16.2484 | 12831 | objective_val, PHP/h | 5.6431 | 2.8446 | 66.909 | 1606 | objective_val, PHP/h | 0.28393 | 0.11805 | 4.091 | 11889 | objective_val, PHP/h | 4.8003 | 1.6502 | 65.6492 | 20508 | objective_val, PHP/h | 0.00073115 | 7.403e-05 | 0.017578 | 11876 | objective_val, PHP/h | 0.58483 | 0.23039 | 5.6274 | 5
Test 2c
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 1.3615 | 0.30639 | 20.0346 | 12847 | pg, kW | 0.48525 | 0.076544 | 12.8928 | 11869 | pg, kW | 1.804 | 0.97872 | 47.8515 | 2720 | pg, kW | 0.065764 | 0.012338 | 1.5059 | 11889 | pg, kW | 1.5172 | 0.51614 | 50.4438 | 20508 | pg, kW | 0.010303 | 0.0010039 | 0.7224 | 12828 | pg, kW | 0.27552 | 0.09102 | 5.0505 | 212
qg, kVAr | 0.75343 | 0.34273 | 10.551 | 11889 | qg, kVAr | 1.7739 | 0.6515 | 35.7424 | 17355 | qg, kVAr | 0.48512 | 0.30895 | 7.3025 | 11883 | qg, kVAr | 0.85168 | 0.34573 | 11.3222 | 17347 | qg, kVAr | 0.34385 | 0.18622 | 5.8856 | 17350 | qg, kVAr | 0.38665 | 0.21032 | 6.9171 | 12832 | qg, kVAr | 0.24271 | 0.13028 | 3.4957 | 17356
v, pu | 0.00097814 | 0.0005202 | 0.0055374 | 17356 | v, pu | 0.0010984 | 0.00051594 | 0.007444 | 17352 | v, pu | 0.00097638 | 0.00058832 | 0.006059 | 17343 | v, pu | 0.0017188 | 0.0014491 | 0.0073519 | 17343 | v, pu | 0.00098708 | 0.00049833 | 0.0062203 | 14 | v, pu | 0.0010515 | 0.00041342 | 0.0077428 | 17343 | v, pu | 0.00089274 | 0.00044248 | 0.0054471 | 12842
vang, deg | 1.6771e-05 | 4.2878e-06 | 0.00024896 | 12848 | vang, deg | 4.6337e-06 | 2.2949e-06 | 0.00014992 | 11884 | vang, deg | 3.0261e-05 | 1.7659e-05 | 0.00038486 | 2720 | vang, deg | 4.7657e-06 | 2.1675e-06 | 5.1641e-05 | 17340 | vang, deg | 2.1238e-05 | 7.4094e-06 | 0.00063931 | 20508 | vang, deg | 1.9028e-06 | 1.0385e-06 | 2.4479e-05 | 12832 | vang, deg | 3.6158e-06 | 1.459e-06 | 3.5978e-05 | 9
lmp, PHP/kWh | 0.013271 | 0.0032461 | 0.43287 | 11831 | lmp, PHP/kWh | 0.0041747 | 0.00069758 | 0.068385 | 15497 | lmp, PHP/kWh | 0.042998 | 0.01685 | 0.44115 | 28359 | lmp, PHP/kWh | 0.00046228 | 0.00013835 | 0.0064574 | 11889 | lmp, PHP/kWh | 0.015951 | 0.0051445 | 0.19526 | 20508 | lmp, PHP/kWh | 1.0454e-05 | 1.1841e-06 | 0.00024952 | 12828 | lmp, PHP/kWh | 0.14676 | 0.017245 | 1.2808 | 27757
objective_val, PHP/h | 5.3466 | 1.1346 | 61.8332 | 12843 | objective_val, PHP/h | 1.6043 | 0.28065 | 22.266 | 11869 | objective_val, PHP/h | 6.8815 | 3.7109 | 67.8306 | 2720 | objective_val, PHP/h | 0.34932 | 0.14746 | 5.0533 | 11888 | objective_val, PHP/h | 5.5813 | 2.1408 | 67.6708 | 22233 | objective_val, PHP/h | 0.00052206 | 6.6788e-05 | 0.015202 | 11881 | objective_val, PHP/h | 0.75491 | 0.2431 | 7.4774 | 7
Test 2d
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 1.8288 | 0.47554 | 20.1431 | 12847 | pg, kW | 0.69778 | 0.12081 | 13.5343 | 17336 | pg, kW | 2.2283 | 1.2299 | 48.173 | 31611 | pg, kW | 0.32805 | 0.025225 | 15.1257 | 9575 | pg, kW | 1.76 | 0.6492 | 52.9492 | 22233 | pg, kW | 0.010122 | 0.0010185 | 0.73628 | 9573 | pg, kW | 0.31289 | 0.093638 | 7.4085 | 3
qg, kVAr | 0.89244 | 0.37885 | 12.1843 | 11887 | qg, kVAr | 2.3145 | 0.80199 | 34.9119 | 17359 | qg, kVAr | 0.56845 | 0.38101 | 7.0365 | 11883 | qg, kVAr | 1.1 | 0.43284 | 12.1695 | 17338 | qg, kVAr | 0.46521 | 0.23561 | 6.2423 | 21384 | qg, kVAr | 0.46434 | 0.24837 | 8.5344 | 9573 | qg, kVAr | 0.35478 | 0.19572 | 3.9137 | 15535
v, pu | 0.0010225 | 0.00053985 | 0.0057216 | 15531 | v, pu | 0.0012129 | 0.00057345 | 0.0084848 | 9575 | v, pu | 0.0010325 | 0.00061396 | 0.0059352 | 17343 | v, pu | 0.0017127 | 0.001424 | 0.007696 | 15531 | v, pu | 0.00097647 | 0.00050866 | 0.0060457 | 14 | v, pu | 0.001127 | 0.0004356 | 0.0076176 | 15523 | v, pu | 0.00079356 | 0.00042362 | 0.0055703 | 12842
vang, deg | 2.2232e-05 | 6.4816e-06 | 0.00025133 | 12849 | vang, deg | 6.0034e-06 | 2.7853e-06 | 0.00015227 | 11884 | vang, deg | 3.7769e-05 | 2.247e-05 | 0.00038745 | 17306 | vang, deg | 7.479e-06 | 2.5285e-06 | 0.0001808 | 9575 | vang, deg | 2.4306e-05 | 9.3448e-06 | 0.00066522 | 22233 | vang, deg | 2.2998e-06 | 1.2427e-06 | 3.1447e-05 | 9573 | vang, deg | 4.4198e-06 | 1.6839e-06 | 4.5324e-05 | 3
lmp, PHP/kWh | 0.015276 | 0.0044114 | 0.43239 | 11831 | lmp, PHP/kWh | 0.0060113 | 0.0010681 | 0.12002 | 15497 | lmp, PHP/kWh | 0.048533 | 0.019924 | 0.44115 | 28359 | lmp, PHP/kWh | 0.0018956 | 0.00021472 | 0.062221 | 9575 | lmp, PHP/kWh | 0.018172 | 0.0063389 | 0.20496 | 22233 | lmp, PHP/kWh | 1.0252e-05 | 1.1938e-06 | 0.00025386 | 9573 | lmp, PHP/kWh | 0.12313 | 0.012195 | 1.2856 | 6
objective_val, PHP/h | 7.1288 | 1.7467 | 61.6809 | 12846 | objective_val, PHP/h | 2.284 | 0.43164 | 23.5617 | 17335 | objective_val, PHP/h | 8.5507 | 4.6654 | 68.3513 | 1607 | objective_val, PHP/h | 1.6654 | 0.23422 | 56.0061 | 9575 | objective_val, PHP/h | 6.3902 | 2.7026 | 71.1562 | 22233 | objective_val, PHP/h | 0.00071956 | 8.2363e-05 | 0.025792 | 11877 | objective_val, PHP/h | 0.77612 | 0.22873 | 9.0901 | 7

## Test 2 Viz
RMSE, pg, kW | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.18434 | 0.30774 | 0.86481 | 0.045597 | 0.99757 | 0.0070978 | 0.13754
0% - 3% | 0.18796 | 0.23762 | 1.0711 | 0.046164 | 1.075 | 0.0079265 | 0.12217
3% - 6% | 0.77986 | 0.20581 | 1.4837 | 0.052657 | 1.2892 | 0.0098581 | 0.20046
6% - 9% | 1.3615 | 0.48525 | 1.804 | 0.065764 | 1.5172 | 0.010303 | 0.27552
9% - 12% | 1.8288 | 0.69778 | 2.2283 | 0.32805 | 1.76 | 0.010122 | 0.31289
RMSE, qg, kVAr | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.70725 | 0.75644 | 0.35838 | 0.37775 | 0.14742 | 0.22123 | 0.12042
0% - 3% | 0.68882 | 0.74952 | 0.36384 | 0.38365 | 0.1542 | 0.23128 | 0.10622
3% - 6% | 0.75082 | 1.0591 | 0.39526 | 0.56629 | 0.21602 | 0.3184 | 0.13615
6% - 9% | 0.75343 | 1.7739 | 0.48512 | 0.85168 | 0.34385 | 0.38665 | 0.24271
9% - 12% | 0.89244 | 2.3145 | 0.56845 | 1.1 | 0.46521 | 0.46434 | 0.35478
RMSE, v, pu | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.0010334 | 0.001067 | 0.0010097 | 0.0018593 | 0.0011068 | 0.0010993 | 0.0011099
0% - 3% | 0.0010115 | 0.001041 | 0.00099436 | 0.0018322 | 0.001083 | 0.0010758 | 0.0010854
3% - 6% | 0.00096752 | 0.0010146 | 0.00094591 | 0.0017512 | 0.0010178 | 0.0010057 | 0.00099406
6% - 9% | 0.00097814 | 0.0010984 | 0.00097638 | 0.0017188 | 0.00098708 | 0.0010515 | 0.00089274
9% - 12% | 0.0010225 | 0.0012129 | 0.0010325 | 0.0017127 | 0.00097647 | 0.001127 | 0.00079356
RMSE, lmp, PHP/kWh | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.010242 | 0.008558 | 0.032297 | 0.00037433 | 0.010488 | 7.5075e-06 | 0.03017
0% - 3% | 0.010246 | 0.0084962 | 0.034586 | 0.0003739 | 0.011453 | 8.3261e-06 | 0.05645
3% - 6% | 0.011456 | 0.0086076 | 0.038875 | 0.00039965 | 0.013762 | 1.0241e-05 | 0.11102
6% - 9% | 0.013271 | 0.0041747 | 0.042998 | 0.00046228 | 0.015951 | 1.0454e-05 | 0.14676
9% - 12% | 0.015276 | 0.0060113 | 0.048533 | 0.0018956 | 0.018172 | 1.0252e-05 | 0.12313
RMSE, objective_val, PHP/h | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.77513 | 0.9904 | 3.1839 | 0.24683 | 3.6684 | 0.0013941 | 0.37894
0% - 3% | 0.74703 | 0.76921 | 3.9959 | 0.25048 | 3.9986 | 0.0012429 | 0.30945
3% - 6% | 3.1144 | 0.6862 | 5.6431 | 0.28393 | 4.8003 | 0.00073115 | 0.58483
6% - 9% | 5.3466 | 1.6043 | 6.8815 | 0.34932 | 5.5813 | 0.00052206 | 0.75491
9% - 12% | 7.1288 | 2.284 | 8.5507 | 1.6654 | 6.3902 | 0.00071956 | 0.77612
RMSE, vang, deg | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 2.2745e-06 | 2.5622e-06 | 1.3672e-05 | 2.4822e-06 | 1.4084e-05 | 8.9046e-07 | 2.0742e-06
0% - 3% | 2.3513e-06 | 2.2287e-06 | 1.7289e-05 | 2.4528e-06 | 1.5275e-05 | 9.671e-07 | 1.8274e-06
3% - 6% | 9.2652e-06 | 3.5631e-06 | 2.4514e-05 | 3.1766e-06 | 1.826e-05 | 1.517e-06 | 2.4848e-06
6% - 9% | 1.6771e-05 | 4.6337e-06 | 3.0261e-05 | 4.7657e-06 | 2.1238e-05 | 1.9028e-06 | 3.6158e-06
9% - 12% | 2.2232e-05 | 6.0034e-06 | 3.7769e-05 | 7.479e-06 | 2.4306e-05 | 2.2998e-06 | 4.4198e-06

## Test 3
Test 3a
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.18282 | 0.09835 | 2.2996 | 12835 | pg, kW | 0.16912 | 0.088228 | 2.0001 | 11875 | pg, kW | 0.94682 | 0.37844 | 43.0444 | 26632 | pg, kW | 0.014064 | 0.0039395 | 0.41289 | 60 | pg, kW | 1.2197 | 0.35199 | 53.7601 | 17432 | pg, kW | 0.007078 | 0.00069896 | 0.4218 | 12826 | pg, kW | 0.14769 | 0.061977 | 3.2739 | 11888
qg, kVAr | 0.68391 | 0.33718 | 11.3786 | 7010 | qg, kVAr | 0.75339 | 0.50446 | 6.664 | 11888 | qg, kVAr | 0.36595 | 0.23461 | 2.8555 | 12837 | qg, kVAr | 0.38524 | 0.25879 | 5.6012 | 12838 | qg, kVAr | 0.15921 | 0.12807 | 3.6163 | 11874 | qg, kVAr | 0.24128 | 0.13617 | 3.9654 | 9575 | qg, kVAr | 0.11532 | 0.090046 | 1.0182 | 15512
v, pu | 0.001053 | 0.00053182 | 0.0060359 | 28363 | v, pu | 0.0010783 | 0.00049001 | 0.0065004 | 28363 | v, pu | 0.0010303 | 0.00058166 | 0.0061093 | 28364 | v, pu | 0.00186 | 0.0015478 | 0.0074815 | 33570 | v, pu | 0.0011257 | 0.00055148 | 0.0065419 | 14 | v, pu | 0.001134 | 0.00046321 | 0.0065967 | 28363 | v, pu | 0.0011346 | 0.00051608 | 0.0062474 | 33570
vang, deg | 2.4426e-06 | 1.7093e-06 | 1.7914e-05 | 12835 | vang, deg | 2.4089e-06 | 1.7883e-06 | 4.2635e-05 | 11888 | vang, deg | 1.4903e-05 | 6.8261e-06 | 0.00033427 | 26632 | vang, deg | 2.2662e-06 | 1.681e-06 | 2.2243e-05 | 15 | vang, deg | 1.7095e-05 | 5.8784e-06 | 0.00067438 | 17432 | vang, deg | 8.9977e-07 | 6.272e-07 | 1.0588e-05 | 9571 | vang, deg | 2.1216e-06 | 1.5662e-06 | 2.0341e-05 | 11888
lmp, PHP/kWh | 0.0077633 | 0.0017623 | 0.18123 | 7087 | lmp, PHP/kWh | 0.0037589 | 0.00083789 | 0.20172 | 15527 | lmp, PHP/kWh | 0.036902 | 0.01058 | 0.39053 | 1611 | lmp, PHP/kWh | 0.00025178 | 9.2679e-05 | 0.0017987 | 27497 | lmp, PHP/kWh | 0.012765 | 0.0033881 | 0.2081 | 17432 | lmp, PHP/kWh | 7.2809e-06 | 8.649e-07 | 0.00014577 | 12826 | lmp, PHP/kWh | 0.030171 | 0.0010413 | 1.2713 | 24893
objective_val, PHP/h | 0.71441 | 0.45452 | 4.1013 | 12835 | objective_val, PHP/h | 0.54727 | 0.30482 | 3.3769 | 11875 | objective_val, PHP/h | 3.4777 | 1.4464 | 59.8219 | 26632 | objective_val, PHP/h | 0.11903 | 0.065471 | 1.6691 | 11 | objective_val, PHP/h | 4.4209 | 1.4692 | 72.0445 | 17432 | objective_val, PHP/h | 0.0020742 | 0.00015393 | 0.057364 | 11879 | objective_val, PHP/h | 0.41901 | 0.19171 | 3.9701 | 2322
Test 3b
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.10967 | 0.041972 | 2.2941 | 12836 | pg, kW | 0.036399 | 0.0038772 | 2.0928 | 12832 | pg, kW | 0.78803 | 0.26478 | 46.1648 | 7055 | pg, kW | 0.059796 | 0.0050531 | 4.8412 | 9574 | pg, kW | 1.4428 | 0.47423 | 58.6255 | 425 | pg, kW | 0.012727 | 0.0012721 | 0.78661 | 11868 | pg, kW | 0.14801 | 0.058492 | 1.813 | 12829
qg, kVAr | 0.64261 | 0.28697 | 11.3557 | 7008 | qg, kVAr | 0.74214 | 0.47566 | 11.9299 | 11891 | qg, kVAr | 0.4215 | 0.26537 | 5.1909 | 9574 | qg, kVAr | 0.43771 | 0.30984 | 4.1726 | 9585 | qg, kVAr | 0.17406 | 0.14101 | 2.564 | 11872 | qg, kVAr | 0.36356 | 0.25789 | 6.2296 | 12844 | qg, kVAr | 0.11309 | 0.082688 | 1.7505 | 12844
v, pu | 0.00098911 | 0.00051293 | 0.0063823 | 11891 | v, pu | 0.0010042 | 0.00049231 | 0.0063533 | 28363 | v, pu | 0.00096398 | 0.000592 | 0.0060401 | 28363 | v, pu | 0.0017535 | 0.0014732 | 0.0072978 | 28363 | v, pu | 0.0010476 | 0.00053683 | 0.0066197 | 11891 | v, pu | 0.0010724 | 0.00043592 | 0.0075851 | 11891 | v, pu | 0.0010429 | 0.00048609 | 0.0063996 | 11891
vang, deg | 2.0307e-06 | 1.3061e-06 | 2.1144e-05 | 11889 | vang, deg | 2.5377e-06 | 1.8477e-06 | 6.1195e-05 | 11891 | vang, deg | 1.2217e-05 | 5.2861e-06 | 0.00035704 | 7055 | vang, deg | 2.1242e-06 | 1.3026e-06 | 5.6332e-05 | 9574 | vang, deg | 1.9993e-05 | 7.9697e-06 | 0.00073179 | 425 | vang, deg | 1.63e-06 | 1.2651e-06 | 2.0453e-05 | 12844 | vang, deg | 2.0371e-06 | 1.3368e-06 | 1.6606e-05 | 2318
lmp, PHP/kWh | 0.0083438 | 0.0012325 | 0.33142 | 26407 | lmp, PHP/kWh | 0.00095371 | 9.6273e-05 | 0.038939 | 24947 | lmp, PHP/kWh | 0.034406 | 0.010422 | 0.32908 | 22531 | lmp, PHP/kWh | 0.00044107 | 0.00010502 | 0.019917 | 9574 | lmp, PHP/kWh | 0.014803 | 0.0045513 | 0.22693 | 425 | lmp, PHP/kWh | 1.323e-05 | 1.4862e-06 | 0.00027363 | 11868 | lmp, PHP/kWh | 0.030165 | 0.0010128 | 1.2711 | 17417
objective_val, PHP/h | 0.39609 | 0.20209 | 3.3262 | 12836 | objective_val, PHP/h | 0.12755 | 0.043123 | 3.5358 | 12832 | objective_val, PHP/h | 2.8317 | 1.0047 | 63.8428 | 7055 | objective_val, PHP/h | 0.31036 | 0.067308 | 16.0446 | 9574 | objective_val, PHP/h | 5.1471 | 1.9917 | 77.3313 | 425 | objective_val, PHP/h | 0.0024093 | 0.00021561 | 0.062439 | 11881 | objective_val, PHP/h | 0.42267 | 0.17014 | 3.5477 | 2318
Test 3c
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.1151 | 0.023103 | 5.179 | 15502 | pg, kW | 0.15528 | 0.011598 | 6.854 | 17338 | pg, kW | 1.155 | 0.25236 | 46.6543 | 17393 | pg, kW | 0.10967 | 0.0081724 | 4.8996 | 9574 | pg, kW | 1.4353 | 0.5255 | 56.4734 | 27252 | pg, kW | 0.0083536 | 0.00064937 | 0.48742 | 21377 | pg, kW | 0.15753 | 0.056199 | 2.1468 | 9578
qg, kVAr | 0.59861 | 0.2648 | 6.7795 | 13349 | qg, kVAr | 0.89587 | 0.49509 | 13.74 | 17349 | qg, kVAr | 0.68741 | 0.33289 | 15.7617 | 17355 | qg, kVAr | 0.53782 | 0.39975 | 5.6688 | 9551 | qg, kVAr | 0.25198 | 0.16978 | 3.8125 | 17351 | qg, kVAr | 0.55889 | 0.42893 | 5.4991 | 12833 | qg, kVAr | 0.23091 | 0.10662 | 4.9104 | 17346
v, pu | 0.0011038 | 0.00056506 | 0.0089027 | 17345 | v, pu | 0.0014014 | 0.0006033 | 0.01642 | 17357 | v, pu | 0.0011454 | 0.00067258 | 0.0099733 | 17357 | v, pu | 0.0017945 | 0.0014517 | 0.010618 | 17345 | v, pu | 0.0013731 | 0.00061631 | 0.015217 | 17346 | v, pu | 0.0011968 | 0.00047679 | 0.0092757 | 17357 | v, pu | 0.0014068 | 0.00054941 | 0.016625 | 17357
vang, deg | 2.1034e-06 | 1.1561e-06 | 4.4554e-05 | 15502 | vang, deg | 3.6854e-06 | 1.9782e-06 | 7.7102e-05 | 17349 | vang, deg | 1.8344e-05 | 5.5145e-06 | 0.00036008 | 17393 | vang, deg | 2.5352e-06 | 1.3558e-06 | 5.6946e-05 | 9574 | vang, deg | 1.9721e-05 | 8.9453e-06 | 0.00070586 | 27252 | vang, deg | 2.6189e-06 | 2.15e-06 | 1.9225e-05 | 12836 | vang, deg | 2.7036e-06 | 1.3025e-06 | 3.6357e-05 | 17353
lmp, PHP/kWh | 0.0077648 | 0.0011237 | 0.31281 | 15464 | lmp, PHP/kWh | 0.0043048 | 0.0002696 | 0.18722 | 15536 | lmp, PHP/kWh | 0.038819 | 0.013073 | 0.30822 | 12817 | lmp, PHP/kWh | 0.00072485 | 0.0001235 | 0.020433 | 9574 | lmp, PHP/kWh | 0.014273 | 0.0049707 | 0.21861 | 27252 | lmp, PHP/kWh | 8.6947e-06 | 8.7165e-07 | 0.0001683 | 21377 | lmp, PHP/kWh | 0.03695 | 0.0013482 | 1.2713 | 1607
objective_val, PHP/h | 0.46785 | 0.19404 | 9.5539 | 15502 | objective_val, PHP/h | 0.5008 | 0.070578 | 11.2343 | 17338 | objective_val, PHP/h | 4.2574 | 0.98778 | 62.7062 | 26487 | objective_val, PHP/h | 0.55779 | 0.087354 | 16.4655 | 9574 | objective_val, PHP/h | 5.0984 | 2.2674 | 74.3176 | 5134 | objective_val, PHP/h | 0.0095292 | 0.00080696 | 0.17331 | 12837 | objective_val, PHP/h | 0.44922 | 0.1566 | 4.031 | 1553
Test 3d
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.1179 | 0.019266 | 4.4157 | 12837 | pg, kW | 0.16875 | 0.01615 | 6.1035 | 17330 | pg, kW | 1.2874 | 0.24528 | 46.4661 | 20738 | pg, kW | 0.16982 | 0.011788 | 7.9336 | 9578 | pg, kW | 1.5359 | 0.58346 | 55.4156 | 28352 | pg, kW | 0.0060131 | 0.00045074 | 0.42976 | 21377 | pg, kW | 0.17309 | 0.05303 | 11.9999 | 9578
qg, kVAr | 0.60986 | 0.25458 | 10.8039 | 7011 | qg, kVAr | 0.96614 | 0.50927 | 21.6075 | 13413 | qg, kVAr | 0.71286 | 0.38718 | 15.7632 | 17361 | qg, kVAr | 0.65384 | 0.49635 | 6.4179 | 9577 | qg, kVAr | 0.2766 | 0.1889 | 3.9045 | 15535 | qg, kVAr | 0.68476 | 0.54719 | 7.0537 | 12835 | qg, kVAr | 0.2609 | 0.14959 | 4.1421 | 17360
v, pu | 0.0012805 | 0.00061805 | 0.010996 | 17354 | v, pu | 0.0013946 | 0.00065759 | 0.016559 | 17359 | v, pu | 0.0013385 | 0.00073259 | 0.012722 | 12836 | v, pu | 0.0018787 | 0.0014556 | 0.012444 | 17354 | v, pu | 0.0014193 | 0.0006752 | 0.016048 | 17352 | v, pu | 0.0013555 | 0.0005374 | 0.01068 | 12836 | v, pu | 0.0014072 | 0.00057255 | 0.016797 | 17359
vang, deg | 2.1919e-06 | 1.1596e-06 | 4.1709e-05 | 12837 | vang, deg | 4.0519e-06 | 2.1367e-06 | 0.00011267 | 13413 | vang, deg | 1.9942e-05 | 5.4119e-06 | 0.00036259 | 20738 | vang, deg | 3.5642e-06 | 1.8111e-06 | 8.6042e-05 | 9586 | vang, deg | 2.0967e-05 | 9.8707e-06 | 0.00069003 | 28352 | vang, deg | 3.3201e-06 | 2.7839e-06 | 3.0248e-05 | 12833 | vang, deg | 2.6889e-06 | 1.322e-06 | 6.2215e-05 | 9578
lmp, PHP/kWh | 0.0263 | 0.001474 | 1.4338 | 31602 | lmp, PHP/kWh | 0.0021712 | 0.00021691 | 0.075831 | 15496 | lmp, PHP/kWh | 0.053266 | 0.019458 | 0.71855 | 8229 | lmp, PHP/kWh | 0.0010802 | 0.00015047 | 0.032635 | 9578 | lmp, PHP/kWh | 0.015276 | 0.0056858 | 0.21451 | 28352 | lmp, PHP/kWh | 6.985e-06 | 7.9868e-07 | 0.00014854 | 21377 | lmp, PHP/kWh | 0.030175 | 0.00094089 | 1.2714 | 27504
objective_val, PHP/h | 0.52573 | 0.25814 | 7.765 | 12837 | objective_val, PHP/h | 0.53813 | 0.0881 | 9.8496 | 17330 | objective_val, PHP/h | 4.6802 | 1.0032 | 63.5452 | 27781 | objective_val, PHP/h | 0.84624 | 0.10668 | 26.7759 | 9578 | objective_val, PHP/h | 5.4647 | 2.5259 | 72.3639 | 28352 | objective_val, PHP/h | 0.025597 | 0.0026435 | 0.39218 | 12836 | objective_val, PHP/h | 0.41178 | 0.13369 | 4.8823 | 1840

## Test 3 Viz
RMSE, pg, kW | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.18434 | 0.30774 | 0.86481 | 0.045597 | 0.99757 | 0.0070978 | 0.13754
0% - 3% | 0.18282 | 0.16912 | 0.94682 | 0.014064 | 1.2197 | 0.007078 | 0.14769
3% - 6% | 0.10967 | 0.036399 | 0.78803 | 0.059796 | 1.4428 | 0.012727 | 0.14801
6% - 9% | 0.1151 | 0.15528 | 1.155 | 0.10967 | 1.4353 | 0.0083536 | 0.15753
9% - 12% | 0.1179 | 0.16875 | 1.2874 | 0.16982 | 1.5359 | 0.0060131 | 0.17309
RMSE, qg, kVAr | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.70725 | 0.75644 | 0.35838 | 0.37775 | 0.14742 | 0.22123 | 0.12042
0% - 3% | 0.68391 | 0.75339 | 0.36595 | 0.38524 | 0.15921 | 0.24128 | 0.11532
3% - 6% | 0.64261 | 0.74214 | 0.4215 | 0.43771 | 0.17406 | 0.36356 | 0.11309
6% - 9% | 0.59861 | 0.89587 | 0.68741 | 0.53782 | 0.25198 | 0.55889 | 0.23091
9% - 12% | 0.60986 | 0.96614 | 0.71286 | 0.65384 | 0.2766 | 0.68476 | 0.2609
RMSE, v, pu | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.0010334 | 0.001067 | 0.0010097 | 0.0018593 | 0.0011068 | 0.0010993 | 0.0011099
0% - 3% | 0.001053 | 0.0010783 | 0.0010303 | 0.00186 | 0.0011257 | 0.001134 | 0.0011346
3% - 6% | 0.00098911 | 0.0010042 | 0.00096398 | 0.0017535 | 0.0010476 | 0.0010724 | 0.0010429
6% - 9% | 0.0011038 | 0.0014014 | 0.0011454 | 0.0017945 | 0.0013731 | 0.0011968 | 0.0014068
9% - 12% | 0.0012805 | 0.0013946 | 0.0013385 | 0.0018787 | 0.0014193 | 0.0013555 | 0.0014072
RMSE, lmp, PHP/kWh | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.010242 | 0.008558 | 0.032297 | 0.00037433 | 0.010488 | 7.5075e-06 | 0.03017
0% - 3% | 0.0077633 | 0.0037589 | 0.036902 | 0.00025178 | 0.012765 | 7.2809e-06 | 0.030171
3% - 6% | 0.0083438 | 0.00095371 | 0.034406 | 0.00044107 | 0.014803 | 1.323e-05 | 0.030165
6% - 9% | 0.0077648 | 0.0043048 | 0.038819 | 0.00072485 | 0.014273 | 8.6947e-06 | 0.03695
9% - 12% | 0.0263 | 0.0021712 | 0.053266 | 0.0010802 | 0.015276 | 6.985e-06 | 0.030175
RMSE, objective_val, PHP/h | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.77513 | 0.9904 | 3.1839 | 0.24683 | 3.6684 | 0.0013941 | 0.37894
0% - 3% | 0.71441 | 0.54727 | 3.4777 | 0.11903 | 4.4209 | 0.0020742 | 0.41901
3% - 6% | 0.39609 | 0.12755 | 2.8317 | 0.31036 | 5.1471 | 0.0024093 | 0.42267
6% - 9% | 0.46785 | 0.5008 | 4.2574 | 0.55779 | 5.0984 | 0.0095292 | 0.44922
9% - 12% | 0.52573 | 0.53813 | 4.6802 | 0.84624 | 5.4647 | 0.025597 | 0.41178
RMSE, vang, deg | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 2.2745e-06 | 2.5622e-06 | 1.3672e-05 | 2.4822e-06 | 1.4084e-05 | 8.9046e-07 | 2.0742e-06
0% - 3% | 2.4426e-06 | 2.4089e-06 | 1.4903e-05 | 2.2662e-06 | 1.7095e-05 | 8.9977e-07 | 2.1216e-06
3% - 6% | 2.0307e-06 | 2.5377e-06 | 1.2217e-05 | 2.1242e-06 | 1.9993e-05 | 1.63e-06 | 2.0371e-06
6% - 9% | 2.1034e-06 | 3.6854e-06 | 1.8344e-05 | 2.5352e-06 | 1.9721e-05 | 2.6189e-06 | 2.7036e-06
9% - 12% | 2.1919e-06 | 4.0519e-06 | 1.9942e-05 | 3.5642e-06 | 2.0967e-05 | 3.3201e-06 | 2.6889e-06

## Test 4
Test 4a
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.19114 | 0.12169 | 1.7644 | 4807 | pg, kW | 0.45153 | 0.3691 | 2.5778 | 33557 | pg, kW | 0.87768 | 0.29883 | 43.091 | 27802 | pg, kW | 0.049697 | 0.013968 | 1.2524 | 9585 | pg, kW | 0.99531 | 0.28908 | 40.4126 | 24907 | pg, kW | 0.0078012 | 0.00073415 | 0.57023 | 12839 | pg, kW | 0.28512 | 0.10401 | 2.787 | 33513
qg, kVAr | 0.71074 | 0.39245 | 10.8704 | 7008 | qg, kVAr | 0.81004 | 0.54871 | 5.7341 | 17389 | qg, kVAr | 0.34783 | 0.23069 | 2.8747 | 1874 | qg, kVAr | 0.38957 | 0.25564 | 5.3761 | 27211 | qg, kVAr | 0.14774 | 0.12071 | 0.82446 | 53 | qg, kVAr | 0.21362 | 0.13873 | 3.5989 | 9573 | qg, kVAr | 0.15832 | 0.13451 | 1.0098 | 17430
v, pu | 0.0010755 | 0.0005526 | 0.0059465 | 33572 | v, pu | 0.0011195 | 0.00051724 | 0.0066643 | 33570 | v, pu | 0.0010447 | 0.00056472 | 0.006007 | 28360 | v, pu | 0.0019091 | 0.0015898 | 0.0077268 | 33572 | v, pu | 0.0011524 | 0.00058259 | 0.0065627 | 15 | v, pu | 0.0011455 | 0.0005077 | 0.0066514 | 33572 | v, pu | 0.0011595 | 0.00054103 | 0.0066542 | 33570
vang, deg | 2.3903e-06 | 1.7752e-06 | 1.4279e-05 | 27756 | vang, deg | 3.8174e-06 | 2.9902e-06 | 2.4236e-05 | 46 | vang, deg | 1.3844e-05 | 5.2773e-06 | 0.00033419 | 27802 | vang, deg | 2.5571e-06 | 1.9855e-06 | 2.3728e-05 | 14 | vang, deg | 1.3815e-05 | 4.914e-06 | 0.00050551 | 24907 | vang, deg | 9.0496e-07 | 6.5237e-07 | 1.2123e-05 | 12839 | vang, deg | 3.7982e-06 | 2.5165e-06 | 2.5792e-05 | 33513
lmp, PHP/kWh | 0.010287 | 0.0020177 | 0.43628 | 11831 | lmp, PHP/kWh | 0.01005 | 0.0032587 | 0.5525 | 15497 | lmp, PHP/kWh | 0.028388 | 0.0079516 | 0.32885 | 22551 | lmp, PHP/kWh | 0.00039762 | 0.00015302 | 0.0051503 | 9585 | lmp, PHP/kWh | 0.010179 | 0.0026478 | 0.15643 | 24907 | lmp, PHP/kWh | 8.2138e-06 | 9.6712e-07 | 0.0001999 | 12839 | lmp, PHP/kWh | 0.0427 | 0.0021098 | 1.2714 | 453
objective_val, PHP/h | 0.87519 | 0.67722 | 3.3183 | 15 | objective_val, PHP/h | 1.4459 | 1.1927 | 4.1691 | 33557 | objective_val, PHP/h | 3.2915 | 1.1575 | 59.6494 | 27802 | objective_val, PHP/h | 0.26987 | 0.11585 | 4.2283 | 9585 | objective_val, PHP/h | 3.5637 | 1.2211 | 55.0673 | 24907 | objective_val, PHP/h | 0.0016711 | 0.00010761 | 0.053993 | 11877 | objective_val, PHP/h | 1.0406 | 0.40278 | 6.6521 | 14
Test 4b
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.2111 | 0.13723 | 2.1057 | 11870 | pg, kW | 0.6013 | 0.49655 | 3.8708 | 240 | pg, kW | 1.1624 | 0.29914 | 46.2418 | 28379 | pg, kW | 0.059592 | 0.018657 | 1.2671 | 9585 | pg, kW | 1.162 | 0.33938 | 53.3631 | 24900 | pg, kW | 0.0086238 | 0.0007431 | 0.44204 | 12836 | pg, kW | 0.49209 | 0.15873 | 7.8074 | 31
qg, kVAr | 0.75267 | 0.41736 | 10.8857 | 7008 | qg, kVAr | 0.84363 | 0.56379 | 5.6942 | 24913 | qg, kVAr | 0.35 | 0.23648 | 3.0017 | 1874 | qg, kVAr | 0.40963 | 0.26765 | 5.3982 | 27211 | qg, kVAr | 0.14999 | 0.11994 | 1.0036 | 12842 | qg, kVAr | 0.2154 | 0.14404 | 3.6216 | 9573 | qg, kVAr | 0.20131 | 0.17528 | 1.1013 | 17335
v, pu | 0.0010955 | 0.00056928 | 0.0060927 | 33570 | v, pu | 0.0011515 | 0.00055553 | 0.0069045 | 33570 | v, pu | 0.0010599 | 0.00056642 | 0.0062152 | 33570 | v, pu | 0.0019486 | 0.001626 | 0.0079399 | 33570 | v, pu | 0.0011793 | 0.00061775 | 0.0065089 | 33570 | v, pu | 0.0011699 | 0.00054711 | 0.0068255 | 33570 | v, pu | 0.0011817 | 0.00056832 | 0.0068902 | 33570
vang, deg | 2.6629e-06 | 1.9597e-06 | 1.6798e-05 | 33509 | vang, deg | 5.3336e-06 | 4.2248e-06 | 3.4435e-05 | 12837 | vang, deg | 1.8573e-05 | 5.4701e-06 | 0.00037434 | 27802 | vang, deg | 2.593e-06 | 2.015e-06 | 2.3893e-05 | 14 | vang, deg | 1.5869e-05 | 5.7848e-06 | 0.00066601 | 24900 | vang, deg | 9.3429e-07 | 6.7381e-07 | 1.2381e-05 | 12834 | vang, deg | 6.5492e-06 | 3.6056e-06 | 6.9549e-05 | 31
lmp, PHP/kWh | 0.010384 | 0.0021696 | 0.43537 | 11831 | lmp, PHP/kWh | 0.010618 | 0.0043052 | 0.55539 | 15497 | lmp, PHP/kWh | 0.036073 | 0.0092591 | 0.46767 | 27802 | lmp, PHP/kWh | 0.00045657 | 0.00018475 | 0.0052107 | 9585 | lmp, PHP/kWh | 0.011672 | 0.0029868 | 0.20656 | 24900 | lmp, PHP/kWh | 9.0338e-06 | 1.0598e-06 | 0.000155 | 12836 | lmp, PHP/kWh | 0.030345 | 0.0018268 | 1.2711 | 27537
objective_val, PHP/h | 1.0333 | 0.82229 | 4.1956 | 11870 | objective_val, PHP/h | 1.9237 | 1.6014 | 6.0353 | 240 | objective_val, PHP/h | 4.4013 | 1.1436 | 66.7473 | 27802 | objective_val, PHP/h | 0.3298 | 0.15204 | 4.2848 | 9585 | objective_val, PHP/h | 4.0901 | 1.4445 | 70.1269 | 24900 | objective_val, PHP/h | 0.003803 | 0.00021534 | 0.15598 | 33506 | objective_val, PHP/h | 1.9818 | 0.66204 | 17.6719 | 31
Test 4c
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.23895 | 0.15886 | 1.8219 | 33568 | pg, kW | 0.73094 | 0.60217 | 5.1526 | 240 | pg, kW | 1.5576 | 0.39423 | 46.2418 | 28379 | pg, kW | 0.10062 | 0.029431 | 1.716 | 55 | pg, kW | 1.413 | 0.41185 | 57.7022 | 24917 | pg, kW | 0.0090519 | 0.00073795 | 0.40073 | 12836 | pg, kW | 1.7477 | 0.38429 | 39.8916 | 33263
qg, kVAr | 0.82691 | 0.44109 | 10.9009 | 7008 | qg, kVAr | 0.94945 | 0.60891 | 6.7171 | 24914 | qg, kVAr | 0.35327 | 0.24795 | 3.1541 | 1874 | qg, kVAr | 0.42981 | 0.285 | 5.9448 | 27254 | qg, kVAr | 0.15745 | 0.12353 | 1.1608 | 41 | qg, kVAr | 0.23586 | 0.16149 | 3.6423 | 9573 | qg, kVAr | 0.26083 | 0.22026 | 1.8574 | 33267
v, pu | 0.0010909 | 0.00058377 | 0.0060591 | 11833 | v, pu | 0.001157 | 0.00059179 | 0.00639 | 28358 | v, pu | 0.0010482 | 0.00056753 | 0.0060924 | 28357 | v, pu | 0.0019756 | 0.0016604 | 0.0074301 | 33570 | v, pu | 0.0011916 | 0.00065854 | 0.0063752 | 15 | v, pu | 0.0011692 | 0.00058669 | 0.0064036 | 28357 | v, pu | 0.0011839 | 0.00060468 | 0.0063992 | 33570
vang, deg | 3.2816e-06 | 2.2853e-06 | 3.0065e-05 | 37 | vang, deg | 6.6454e-06 | 5.2817e-06 | 4.6034e-05 | 238 | vang, deg | 2.4856e-05 | 7.2799e-06 | 0.00038255 | 27802 | vang, deg | 2.7621e-06 | 2.0766e-06 | 2.3866e-05 | 14 | vang, deg | 1.9112e-05 | 6.9279e-06 | 0.00072182 | 24917 | vang, deg | 1.0253e-06 | 7.5804e-07 | 1.1717e-05 | 12835 | vang, deg | 2.4541e-05 | 7.1134e-06 | 0.00036151 | 33263
lmp, PHP/kWh | 0.010416 | 0.0023456 | 0.43429 | 11831 | lmp, PHP/kWh | 0.011217 | 0.0051764 | 0.55921 | 15497 | lmp, PHP/kWh | 0.060198 | 0.014762 | 0.64922 | 27803 | lmp, PHP/kWh | 0.00068183 | 0.00025242 | 0.0070841 | 55 | lmp, PHP/kWh | 0.014106 | 0.0035713 | 0.22336 | 24917 | lmp, PHP/kWh | 1.1923e-05 | 1.3896e-06 | 0.00023178 | 33505 | lmp, PHP/kWh | 0.032885 | 0.0035802 | 1.2717 | 21341
objective_val, PHP/h | 1.2216 | 0.98445 | 4.8575 | 28355 | objective_val, PHP/h | 2.3411 | 1.9434 | 8.1089 | 240 | objective_val, PHP/h | 5.79 | 1.4769 | 68.0712 | 27802 | objective_val, PHP/h | 0.45536 | 0.20646 | 4.3072 | 9585 | objective_val, PHP/h | 4.9644 | 1.7598 | 75.9476 | 24917 | objective_val, PHP/h | 0.010978 | 0.00069126 | 0.2693 | 33505 | objective_val, PHP/h | 8.0631 | 1.7362 | 96.9729 | 33263
Test 4d
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.27931 | 0.18674 | 2.0312 | 24920 | pg, kW | 0.83234 | 0.6879 | 5.845 | 22505 | pg, kW | 1.8904 | 0.53017 | 46.2832 | 1612 | pg, kW | 0.12138 | 0.036262 | 2.1609 | 59 | pg, kW | 1.6534 | 0.49839 | 57.0384 | 24917 | pg, kW | 0.012019 | 0.0010348 | 0.3789 | 11884 | pg, kW | 3.0223 | 0.77868 | 44.5253 | 238
qg, kVAr | 0.85148 | 0.44366 | 10.9162 | 7008 | qg, kVAr | 1.0829 | 0.67105 | 8.1168 | 24912 | qg, kVAr | 0.38177 | 0.27013 | 3.1405 | 9569 | qg, kVAr | 0.45456 | 0.31066 | 5.4011 | 27211 | qg, kVAr | 0.17284 | 0.13332 | 1.2612 | 40 | qg, kVAr | 0.28706 | 0.19793 | 3.6626 | 9573 | qg, kVAr | 0.33197 | 0.26931 | 1.9676 | 33262
v, pu | 0.0010806 | 0.00060137 | 0.0060335 | 11833 | v, pu | 0.0011535 | 0.00062566 | 0.006209 | 28358 | v, pu | 0.0010234 | 0.000572 | 0.0059195 | 28357 | v, pu | 0.0020052 | 0.0016997 | 0.0072849 | 28358 | v, pu | 0.0012045 | 0.00070468 | 0.0063084 | 15 | v, pu | 0.0011609 | 0.00062706 | 0.0062695 | 28357 | v, pu | 0.001186 | 0.00064895 | 0.0059817 | 28358
vang, deg | 3.9818e-06 | 2.6877e-06 | 3.4571e-05 | 37 | vang, deg | 7.5049e-06 | 6.0565e-06 | 4.9575e-05 | 22505 | vang, deg | 2.977e-05 | 9.6899e-06 | 0.00039102 | 27802 | vang, deg | 2.9253e-06 | 2.1478e-06 | 2.509e-05 | 59 | vang, deg | 2.2159e-05 | 8.2116e-06 | 0.00071314 | 24917 | vang, deg | 1.3082e-06 | 9.3698e-07 | 1.0809e-05 | 12835 | vang, deg | 4.2874e-05 | 1.3037e-05 | 0.00040499 | 238
lmp, PHP/kWh | 0.010521 | 0.0025945 | 0.43338 | 11831 | lmp, PHP/kWh | 0.011731 | 0.0058815 | 0.56207 | 15497 | lmp, PHP/kWh | 0.089082 | 0.022976 | 0.96555 | 33561 | lmp, PHP/kWh | 0.00080255 | 0.00029466 | 0.0088979 | 59 | lmp, PHP/kWh | 0.01636 | 0.0042888 | 0.22079 | 24917 | lmp, PHP/kWh | 2.3006e-05 | 2.6909e-06 | 0.00046766 | 33530 | lmp, PHP/kWh | 0.037884 | 0.0066385 | 1.2713 | 17321
objective_val, PHP/h | 1.4466 | 1.1672 | 5.2259 | 28355 | objective_val, PHP/h | 2.6733 | 2.2258 | 8.9969 | 235 | objective_val, PHP/h | 6.8536 | 1.9609 | 69.1163 | 27802 | objective_val, PHP/h | 0.54668 | 0.24996 | 4.9392 | 59 | objective_val, PHP/h | 5.7946 | 2.1346 | 75.0113 | 24917 | objective_val, PHP/h | 0.025335 | 0.002209 | 0.53781 | 33530 | objective_val, PHP/h | 14.3565 | 3.6537 | 110.0372 | 238

## Test 4 Viz
RMSE, pg, kW | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.18434 | 0.30774 | 0.86481 | 0.045597 | 0.99757 | 0.0070978 | 0.13754
5% | 0.19114 | 0.45153 | 0.87768 | 0.049697 | 0.99531 | 0.0078012 | 0.28512
10% | 0.2111 | 0.6013 | 1.1624 | 0.059592 | 1.162 | 0.0086238 | 0.49209
15% | 0.23895 | 0.73094 | 1.5576 | 0.10062 | 1.413 | 0.0090519 | 1.7477
20% | 0.27931 | 0.83234 | 1.8904 | 0.12138 | 1.6534 | 0.012019 | 3.0223
RMSE, qg, kVAr | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.70725 | 0.75644 | 0.35838 | 0.37775 | 0.14742 | 0.22123 | 0.12042
5% | 0.71074 | 0.81004 | 0.34783 | 0.38957 | 0.14774 | 0.21362 | 0.15832
10% | 0.75267 | 0.84363 | 0.35 | 0.40963 | 0.14999 | 0.2154 | 0.20131
15% | 0.82691 | 0.94945 | 0.35327 | 0.42981 | 0.15745 | 0.23586 | 0.26083
20% | 0.85148 | 1.0829 | 0.38177 | 0.45456 | 0.17284 | 0.28706 | 0.33197
RMSE, v, pu | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.0010334 | 0.001067 | 0.0010097 | 0.0018593 | 0.0011068 | 0.0010993 | 0.0011099
5% | 0.0010755 | 0.0011195 | 0.0010447 | 0.0019091 | 0.0011524 | 0.0011455 | 0.0011595
10% | 0.0010955 | 0.0011515 | 0.0010599 | 0.0019486 | 0.0011793 | 0.0011699 | 0.0011817
15% | 0.0010909 | 0.001157 | 0.0010482 | 0.0019756 | 0.0011916 | 0.0011692 | 0.0011839
20% | 0.0010806 | 0.0011535 | 0.0010234 | 0.0020052 | 0.0012045 | 0.0011609 | 0.001186
RMSE, lmp, PHP/kWh | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.010242 | 0.008558 | 0.032297 | 0.00037433 | 0.010488 | 7.5075e-06 | 0.03017
5% | 0.010287 | 0.01005 | 0.028388 | 0.00039762 | 0.010179 | 8.2138e-06 | 0.0427
10% | 0.010384 | 0.010618 | 0.036073 | 0.00045657 | 0.011672 | 9.0338e-06 | 0.030345
15% | 0.010416 | 0.011217 | 0.060198 | 0.00068183 | 0.014106 | 1.1923e-05 | 0.032885
20% | 0.010521 | 0.011731 | 0.089082 | 0.00080255 | 0.01636 | 2.3006e-05 | 0.037884
RMSE, objective_val, PHP/h | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.77513 | 0.9904 | 3.1839 | 0.24683 | 3.6684 | 0.0013941 | 0.37894
5% | 0.87519 | 1.4459 | 3.2915 | 0.26987 | 3.5637 | 0.0016711 | 1.0406
10% | 1.0333 | 1.9237 | 4.4013 | 0.3298 | 4.0901 | 0.003803 | 1.9818
15% | 1.2216 | 2.3411 | 5.79 | 0.45536 | 4.9644 | 0.010978 | 8.0631
20% | 1.4466 | 2.6733 | 6.8536 | 0.54668 | 5.7946 | 0.025335 | 14.3565
RMSE, vang, deg | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 2.2745e-06 | 2.5622e-06 | 1.3672e-05 | 2.4822e-06 | 1.4084e-05 | 8.9046e-07 | 2.0742e-06
0% - 3% | 2.3903e-06 | 3.8174e-06 | 1.3844e-05 | 2.5571e-06 | 1.3815e-05 | 9.0496e-07 | 3.7982e-06
3% - 6% | 2.6629e-06 | 5.3336e-06 | 1.8573e-05 | 2.593e-06 | 1.5869e-05 | 9.3429e-07 | 6.5492e-06
6% - 9% | 3.2816e-06 | 6.6454e-06 | 2.4856e-05 | 2.7621e-06 | 1.9112e-05 | 1.0253e-06 | 2.4541e-05
9% - 12% | 3.9818e-06 | 7.5049e-06 | 2.977e-05 | 2.9253e-06 | 2.2159e-05 | 1.3082e-06 | 4.2874e-05

## Test 5
Test 5a
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.32204 | 0.23428 | 3.4081 | 15 | pg, kW | 0.74117 | 0.6248 | 4.4233 | 20775 | pg, kW | 1.0272 | 0.50301 | 45.5216 | 13434 | pg, kW | 0.26025 | 0.13987 | 1.8521 | 13387 | pg, kW | 1.1269 | 0.34271 | 49.5979 | 17436 | pg, kW | 0.0081616 | 0.00071395 | 0.55861 | 12830 | pg, kW | 0.13673 | 0.063919 | 1.6376 | 15517
qg, kVAr | 0.80813 | 0.41453 | 14.3029 | 21336 | qg, kVAr | 0.83324 | 0.58305 | 5.2676 | 17343 | qg, kVAr | 0.3575 | 0.23826 | 3.5156 | 9557 | qg, kVAr | 0.43626 | 0.30428 | 5.3518 | 27217 | qg, kVAr | 0.15187 | 0.12532 | 0.89646 | 37 | qg, kVAr | 0.31031 | 0.23661 | 3.1214 | 9578 | qg, kVAr | 0.14142 | 0.1174 | 1.0206 | 15518
v, pu | 0.00096347 | 0.00051731 | 0.0058305 | 11833 | v, pu | 0.0010037 | 0.00048701 | 0.0061876 | 17387 | v, pu | 0.0009294 | 0.00052223 | 0.0055495 | 17387 | v, pu | 0.0018266 | 0.0015638 | 0.007216 | 17387 | v, pu | 0.0010418 | 0.00055384 | 0.0063678 | 15 | v, pu | 0.0010237 | 0.00048668 | 0.0057416 | 11833 | v, pu | 0.0010339 | 0.00050458 | 0.0059854 | 20799
vang, deg | 3.672e-06 | 2.76e-06 | 2.1695e-05 | 12841 | vang, deg | 6.301e-06 | 5.092e-06 | 4.0151e-05 | 52 | vang, deg | 1.6394e-05 | 8.4855e-06 | 0.00036706 | 13434 | vang, deg | 3.4611e-06 | 2.6261e-06 | 2.1743e-05 | 13387 | vang, deg | 1.5357e-05 | 4.8814e-06 | 0.00062156 | 17436 | vang, deg | 1.4173e-06 | 1.1631e-06 | 1.1558e-05 | 12830 | vang, deg | 2.189e-06 | 1.8222e-06 | 1.1866e-05 | 7
lmp, PHP/kWh | 0.025893 | 0.0036581 | 1.0098 | 31604 | lmp, PHP/kWh | 0.0061492 | 0.0051823 | 0.025059 | 22224 | lmp, PHP/kWh | 0.03494 | 0.01052 | 0.44199 | 13434 | lmp, PHP/kWh | 0.0016675 | 0.00093372 | 0.0081898 | 13387 | lmp, PHP/kWh | 0.011568 | 0.0032059 | 0.19198 | 17436 | lmp, PHP/kWh | 8.8225e-06 | 9.2545e-07 | 0.00019297 | 12830 | lmp, PHP/kWh | 0.047709 | 0.002155 | 1.2719 | 31637
objective_val, PHP/h | 1.3563 | 1.0582 | 6.2766 | 15 | objective_val, PHP/h | 2.3618 | 1.9964 | 7.1092 | 20775 | objective_val, PHP/h | 3.848 | 1.9437 | 66.0748 | 13434 | objective_val, PHP/h | 1.1732 | 0.6479 | 6.2505 | 8 | objective_val, PHP/h | 4.1056 | 1.4806 | 66.9641 | 17436 | objective_val, PHP/h | 0.00053626 | 5.2467e-05 | 0.023149 | 11877 | objective_val, PHP/h | 0.40248 | 0.22883 | 4.7423 | 16
Test 5b
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.59772 | 0.47957 | 5.2654 | 13 | pg, kW | 1.1981 | 1.0043 | 7.5722 | 52 | pg, kW | 1.4744 | 0.67267 | 46.6234 | 33572 | pg, kW | 0.59129 | 0.38901 | 3.5626 | 13389 | pg, kW | 1.4928 | 0.50773 | 49.2161 | 21403 | pg, kW | 0.017861 | 0.0015787 | 0.89423 | 11874 | pg, kW | 0.1554 | 0.070235 | 2.1452 | 17
qg, kVAr | 0.71882 | 0.43317 | 11.4089 | 21315 | qg, kVAr | 0.903 | 0.61972 | 5.4232 | 17390 | qg, kVAr | 0.376 | 0.26143 | 3.0627 | 11879 | qg, kVAr | 0.48786 | 0.36385 | 4.2523 | 27514 | qg, kVAr | 0.16316 | 0.1335 | 0.93417 | 35 | qg, kVAr | 0.43666 | 0.35419 | 3.7298 | 9565 | qg, kVAr | 0.17347 | 0.14378 | 1.2994 | 24927
v, pu | 0.00089701 | 0.00050073 | 0.0058196 | 11833 | v, pu | 0.00095063 | 0.00050511 | 0.0062017 | 17387 | v, pu | 0.0008534 | 0.00048951 | 0.0055938 | 17387 | v, pu | 0.001788 | 0.0015687 | 0.0072621 | 17387 | v, pu | 0.00097267 | 0.0005622 | 0.0059758 | 8 | v, pu | 0.00094089 | 0.00050554 | 0.0057483 | 11833 | v, pu | 0.00093969 | 0.00049346 | 0.0060425 | 20800
vang, deg | 6.781e-06 | 5.2529e-06 | 4.1833e-05 | 13 | vang, deg | 1.088e-05 | 8.8522e-06 | 7.1582e-05 | 52 | vang, deg | 2.3737e-05 | 1.1098e-05 | 0.00037429 | 2744 | vang, deg | 6.9002e-06 | 4.7231e-06 | 4.2593e-05 | 13389 | vang, deg | 1.9381e-05 | 6.9082e-06 | 0.00061823 | 21403 | vang, deg | 2.1024e-06 | 1.7904e-06 | 1.3132e-05 | 12832 | vang, deg | 2.4837e-06 | 2.0883e-06 | 1.3564e-05 | 2312
lmp, PHP/kWh | 0.027451 | 0.0054392 | 1.312 | 33549 | lmp, PHP/kWh | 0.010967 | 0.0083863 | 0.27741 | 8233 | lmp, PHP/kWh | 0.045837 | 0.014281 | 0.46408 | 24912 | lmp, PHP/kWh | 0.003703 | 0.0024762 | 0.014659 | 13389 | lmp, PHP/kWh | 0.014456 | 0.0043863 | 0.19051 | 21403 | lmp, PHP/kWh | 2.4207e-05 | 2.3952e-06 | 0.00076178 | 27518 | lmp, PHP/kWh | 0.047691 | 0.002208 | 1.2715 | 92
objective_val, PHP/h | 2.4163 | 1.9903 | 9.9961 | 12833 | objective_val, PHP/h | 3.8108 | 3.1991 | 11.7611 | 52 | objective_val, PHP/h | 5.6863 | 2.6284 | 67.4938 | 33572 | objective_val, PHP/h | 2.6437 | 1.7418 | 10.8309 | 13389 | objective_val, PHP/h | 5.3223 | 2.2483 | 66.1793 | 21403 | objective_val, PHP/h | 0.017458 | 0.00070434 | 0.56969 | 208 | objective_val, PHP/h | 0.48871 | 0.27386 | 6.2201 | 17
Test 5c
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.79208 | 0.63576 | 7.297 | 16 | pg, kW | 1.7572 | 1.4577 | 11.937 | 49 | pg, kW | 1.4267 | 0.77476 | 46.6056 | 8219 | pg, kW | 1.0152 | 0.70193 | 6.4422 | 13389 | pg, kW | 2.0111 | 0.71467 | 60.5028 | 15506 | pg, kW | 0.03108 | 0.0027933 | 1.2094 | 11877 | pg, kW | 0.56403 | 0.12604 | 14.0322 | 33259
qg, kVAr | 0.88009 | 0.501 | 11.4662 | 21315 | qg, kVAr | 1.0321 | 0.69916 | 5.3767 | 24919 | qg, kVAr | 0.43771 | 0.30503 | 3.2566 | 11877 | qg, kVAr | 0.6268 | 0.4656 | 4.304 | 11861 | qg, kVAr | 0.18229 | 0.1453 | 1.211 | 13 | qg, kVAr | 0.58055 | 0.47926 | 3.8556 | 9566 | qg, kVAr | 0.25024 | 0.17945 | 2.6909 | 24929
v, pu | 0.00090261 | 0.00052394 | 0.0059188 | 11834 | v, pu | 0.00096711 | 0.0005483 | 0.0063113 | 17386 | v, pu | 0.00085268 | 0.00050495 | 0.0057204 | 17386 | v, pu | 0.001807 | 0.001594 | 0.0073726 | 17386 | v, pu | 0.00098024 | 0.0006039 | 0.0059897 | 11835 | v, pu | 0.00094587 | 0.0005534 | 0.0060408 | 11835 | v, pu | 0.00092401 | 0.00051128 | 0.0058398 | 20801
vang, deg | 9.1424e-06 | 7.0673e-06 | 6.0362e-05 | 13 | vang, deg | 1.6637e-05 | 1.3495e-05 | 0.00011945 | 49 | vang, deg | 2.2681e-05 | 1.2641e-05 | 0.00037508 | 6965 | vang, deg | 1.2304e-05 | 8.0681e-06 | 7.1975e-05 | 13389 | vang, deg | 2.5011e-05 | 9.5851e-06 | 0.00075435 | 15506 | vang, deg | 2.8897e-06 | 2.4522e-06 | 1.529e-05 | 11877 | vang, deg | 7.5473e-06 | 3.0506e-06 | 0.00012604 | 33259
lmp, PHP/kWh | 0.021055 | 0.0068159 | 0.84748 | 31585 | lmp, PHP/kWh | 0.014488 | 0.012027 | 0.049111 | 49 | lmp, PHP/kWh | 0.040863 | 0.014796 | 0.45485 | 22221 | lmp, PHP/kWh | 0.0063158 | 0.0044047 | 0.026503 | 13389 | lmp, PHP/kWh | 0.018232 | 0.0055553 | 0.2342 | 15506 | lmp, PHP/kWh | 5.1102e-05 | 5.7258e-06 | 0.0012094 | 209 | lmp, PHP/kWh | 0.042862 | 0.0022929 | 1.273 | 33528
objective_val, PHP/h | 3.375 | 2.6535 | 59.4951 | 20761 | objective_val, PHP/h | 5.5914 | 4.638 | 23.0346 | 13 | objective_val, PHP/h | 5.5226 | 3.0503 | 69.3959 | 8219 | objective_val, PHP/h | 4.6166 | 3.1372 | 65.6421 | 13 | objective_val, PHP/h | 7.0263 | 3.2124 | 80.89 | 15506 | objective_val, PHP/h | 0.058419 | 0.0044535 | 1.5122 | 209 | objective_val, PHP/h | 2.5104 | 0.56151 | 48.5564 | 13
Test 5d
MG1 |  |  |  |  | MG2 |  |  |  |  | MG3 |  |  |  |  | MG4 |  |  |  |  | MG5 |  |  |  |  | MG6 |  |  |  |  | MG7
| RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error) |  | RMSE | MAE | Max Abs Error | Snapshot (Max Abs Error)
pg, kW | 0.99981 | 0.78354 | 9.2082 | 18 | pg, kW | 2.5135 | 1.9976 | 15.0128 | 52 | pg, kW | 1.6971 | 0.92046 | 47.8379 | 22223 | pg, kW | 1.4752 | 1.027 | 10.288 | 33273 | pg, kW | 2.0719 | 0.89999 | 63.1636 | 15510 | pg, kW | 0.03913 | 0.0047338 | 1.1213 | 11877 | pg, kW | 0.87216 | 0.21733 | 14.9168 | 238
qg, kVAr | 0.93705 | 0.52998 | 10.9818 | 21315 | qg, kVAr | 1.212 | 0.78839 | 6.7733 | 230 | qg, kVAr | 0.47596 | 0.33194 | 5.2282 | 17329 | qg, kVAr | 0.7572 | 0.56704 | 4.5685 | 27777 | qg, kVAr | 0.21377 | 0.16393 | 1.5156 | 15512 | qg, kVAr | 0.70165 | 0.58118 | 6.1001 | 9555 | qg, kVAr | 0.31978 | 0.21901 | 3.7229 | 15511
v, pu | 0.00095617 | 0.00058024 | 0.0059038 | 17386 | v, pu | 0.001033 | 0.00062349 | 0.0063776 | 17386 | v, pu | 0.0008931 | 0.00054588 | 0.0058262 | 17386 | v, pu | 0.0018573 | 0.0016317 | 0.007468 | 17386 | v, pu | 0.0010366 | 0.00067009 | 0.0060164 | 11835 | v, pu | 0.0010102 | 0.0006326 | 0.0060839 | 11835 | v, pu | 0.0009709 | 0.00056281 | 0.0056902 | 17386
vang, deg | 1.1835e-05 | 8.9075e-06 | 7.9517e-05 | 13 | vang, deg | 2.3679e-05 | 1.8993e-05 | 0.00015691 | 51 | vang, deg | 2.7448e-05 | 1.5084e-05 | 0.00038406 | 22223 | vang, deg | 1.8511e-05 | 1.2042e-05 | 0.0001252 | 13 | vang, deg | 2.4123e-05 | 1.1852e-05 | 0.00078497 | 15510 | vang, deg | 3.5641e-06 | 2.994e-06 | 1.492e-05 | 13404 | vang, deg | 1.1873e-05 | 4.49e-06 | 0.00013246 | 238
lmp, PHP/kWh | 0.01301 | 0.0076203 | 0.27749 | 17393 | lmp, PHP/kWh | 0.02233 | 0.016576 | 0.588 | 22243 | lmp, PHP/kWh | 0.043076 | 0.015083 | 0.46905 | 9540 | lmp, PHP/kWh | 0.0091379 | 0.0064172 | 0.042322 | 33273 | lmp, PHP/kWh | 0.015727 | 0.0057674 | 0.2445 | 15510 | lmp, PHP/kWh | 9.106e-05 | 1.4914e-05 | 0.0010912 | 209 | lmp, PHP/kWh | 0.043141 | 0.0030108 | 1.272 | 21350
objective_val, PHP/h | 4.1125 | 3.2789 | 24.7829 | 14 | objective_val, PHP/h | 7.8062 | 6.3513 | 26.8878 | 48 | objective_val, PHP/h | 6.6835 | 3.6537 | 70.0809 | 22223 | objective_val, PHP/h | 7.0152 | 4.6396 | 91.933 | 13 | objective_val, PHP/h | 7.2369 | 4.131 | 85.3981 | 15510 | objective_val, PHP/h | 0.11168 | 0.016391 | 1.3709 | 209 | objective_val, PHP/h | 4.2952 | 1.0637 | 52.4302 | 13

## Test 5 Viz
RMSE, pg, kW | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.18434 | 0.30774 | 0.86481 | 0.045597 | 0.99757 | 0.0070978 | 0.13754
5% | 0.32204 | 0.74117 | 1.0272 | 0.26025 | 1.1269 | 0.0081616 | 0.13673
10% | 0.59772 | 1.1981 | 1.4744 | 0.59129 | 1.4928 | 0.017861 | 0.1554
15% | 0.79208 | 1.7572 | 1.4267 | 1.0152 | 2.0111 | 0.03108 | 0.56403
20% | 0.99981 | 2.5135 | 1.6971 | 1.4752 | 2.0719 | 0.03913 | 0.87216
RMSE, qg, kVAr | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.70725 | 0.75644 | 0.35838 | 0.37775 | 0.14742 | 0.22123 | 0.12042
5% | 0.80813 | 0.83324 | 0.3575 | 0.43626 | 0.15187 | 0.31031 | 0.14142
10% | 0.71882 | 0.903 | 0.376 | 0.48786 | 0.16316 | 0.43666 | 0.17347
15% | 0.88009 | 1.0321 | 0.43771 | 0.6268 | 0.18229 | 0.58055 | 0.25024
20% | 0.93705 | 1.212 | 0.47596 | 0.7572 | 0.21377 | 0.70165 | 0.31978
RMSE, v, pu | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.0010334 | 0.001067 | 0.0010097 | 0.0018593 | 0.0011068 | 0.0010993 | 0.0011099
5% | 0.00096347 | 0.0010037 | 0.0009294 | 0.0018266 | 0.0010418 | 0.0010237 | 0.0010339
10% | 0.00089701 | 0.00095063 | 0.0008534 | 0.001788 | 0.00097267 | 0.00094089 | 0.00093969
15% | 0.00090261 | 0.00096711 | 0.00085268 | 0.001807 | 0.00098024 | 0.00094587 | 0.00092401
20% | 0.00095617 | 0.001033 | 0.0008931 | 0.0018573 | 0.0010366 | 0.0010102 | 0.0009709
RMSE, lmp, PHP/kWh | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.010242 | 0.008558 | 0.032297 | 0.00037433 | 0.010488 | 7.5075e-06 | 0.03017
5% | 0.025893 | 0.0061492 | 0.03494 | 0.0016675 | 0.011568 | 8.8225e-06 | 0.047709
10% | 0.027451 | 0.010967 | 0.045837 | 0.003703 | 0.014456 | 2.4207e-05 | 0.047691
15% | 0.021055 | 0.014488 | 0.040863 | 0.0063158 | 0.018232 | 5.1102e-05 | 0.042862
20% | 0.01301 | 0.02233 | 0.043076 | 0.0091379 | 0.015727 | 9.106e-05 | 0.043141
RMSE, objective_val, PHP/h | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 0.77513 | 0.9904 | 3.1839 | 0.24683 | 3.6684 | 0.0013941 | 0.37894
5% | 1.3563 | 2.3618 | 3.848 | 1.1732 | 4.1056 | 0.00053626 | 0.40248
10% | 2.4163 | 3.8108 | 5.6863 | 2.6437 | 5.3223 | 0.017458 | 0.48871
15% | 3.375 | 5.5914 | 5.5226 | 4.6166 | 7.0263 | 0.058419 | 2.5104
20% | 4.1125 | 7.8062 | 6.6835 | 7.0152 | 7.2369 | 0.11168 | 4.2952
RMSE, vang, deg | MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | MG5 | MG6 | MG7
Baseline | 2.2745e-06 | 2.5622e-06 | 1.3672e-05 | 2.4822e-06 | 1.4084e-05 | 8.9046e-07 | 2.0742e-06
0% - 3% | 3.672e-06 | 6.301e-06 | 1.6394e-05 | 3.4611e-06 | 1.5357e-05 | 1.4173e-06 | 2.189e-06
3% - 6% | 6.781e-06 | 1.088e-05 | 2.3737e-05 | 6.9002e-06 | 1.9381e-05 | 2.1024e-06 | 2.4837e-06
6% - 9% | 9.1424e-06 | 1.6637e-05 | 2.2681e-05 | 1.2304e-05 | 2.5011e-05 | 2.8897e-06 | 7.5473e-06
9% - 12% | 1.1835e-05 | 2.3679e-05 | 2.7448e-05 | 1.8511e-05 | 2.4123e-05 | 3.5641e-06 | 1.1873e-05